**西安中铁轨道交通有限公司2023年度备品备件集成采购清单**

**采购人：西安中铁轨道交通有限公司**

**2023年度备品备件集成采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** | **建设期中标厂商** | **终端厂家** |
| 1 | 机械密封 | 适配XBD5.5/2.0W-DFCL-2 | 套 | 4 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 2 | 机械密封 | 适配XBD3.7/2.0W-DFCL-2 | 套 | 4 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 3 | CPS开关 | SKB-12C/M12/06MG | 个 | 5 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 4 | CPS开关 | SKB-16C/M16/06MG | 个 | 5 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 5 | CPS开关 | SKB-32C/M32/06MG | 个 | 5 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 6 | 潜污泵液位控制器 | 适配控制柜DFK-Q3-2（WP-C804-02-23-2H2L-P-A） | 个 | 8 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 7 | 潜污泵液位控制器 | 适配不锈钢控制柜DFK-Q15-2 | 个 | 2 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 8 | 消防泵端盖 | XBD5.0/50G-G | 套 | 1 |  |  | 上海东方泵业 | 上海东方 |
| 9 | 继电器（含底座） | DRE70730L配底座 | 套 | 40 |  |  | 上海东方泵业 | 施耐德 |
| 10 | 继电器（含底座） | DRE57052L配底座 | 套 | 20 |  |  | 上海东方泵业 | 施耐德 |
| 11 | 潜污泵PLC控制器 | SIEMENS S7-200 smart配底座 | 套 | 5 |  |  | 上海东方泵业 | 西门子 |
| 12 | 液位变送器 | DLK201-485 | 个 | 20 |  |  | 上海东方泵业 | 卡尔斯 |
| 13 | 电源开关 | 2P—C—3A（OF） | 个 | 20 |  |  | 南瑞继保 | 天水 |
| 14 | 电源开关 | 2P—C—3A—DC(OF) | 个 | 20 |  |  | 南瑞继保 | 天水 |
| 15 | 电源开关 | 2P—C—10A（OF） | 个 | 20 |  |  | 南瑞继保 | 天水 |
| 16 | 交流电源开关 | 交流电源开关1P-C-2A | 个 | 20 |  |  | 南瑞继保 | 天水 |
| 17 | 机架式储纤盒 | 机架式储纤盒NR-OFSB | 台 | 3 |  |  | 南瑞继保 | 南瑞继保 |
| 18 | 光缆终端盒 | CT-GZF2PJ-8 | 个 | 4 |  |  | 南瑞继保 | 南京科羿康 |
| 19 | 智能测控单元 | PCS-9705/UAPC平台、高精度AD转换器、开关量输入输出 | 台 | 2 |  |  | 南瑞继保 | 南瑞继保 |
| 20 | 变电所监控工作站(含显示器) | 工作站DELL R230+液晶 CY-170A | 台 | 2 |  |  | 南瑞继保 | 戴尔的，液晶是畅洋的 |
| 21 | 橡胶把手 | LUKAS汽油泵 | 件 | 6 |  |  | 北京泰格 | LUKAS |
| 22 | 橡胶垫块 | LUKAS汽油泵 | 件 | 6 |  |  | 北京泰格 | LUKAS |
| 23 | 空滤 | GRF-10LCT盛怡螺杆式空压机 | 件 | 4 |  |  | 北京泰格 | 盛怡 |
| 24 | 机油滤芯 | GRF-10LCT盛怡螺杆式空压机 | 件 | 4 |  |  | 北京泰格 | 盛怡 |
| 25 | 油细分离器 | GRF-10LCT盛怡螺杆式空压机 | 件 | 4 |  |  | 北京泰格 | 盛怡 |
| 26 | 碳刷 | XQD-8.6-3D-1电机专用 | 个 | 3 |  |  | 北京泰格 | 杭叉 |
| 27 | 空滤 | 杭叉CPCD30-XRG72 | 个 | 1 |  |  | 北京泰格 | 杭叉 |
| 28 | 柴油滤芯 | 杭叉CPCD30-XRG72 | 个 | 1 |  |  | 北京泰格 | 杭叉 |
| 29 | 机油滤芯 | 杭叉CPCD30-XRG72 | 个 | 1 |  |  | 北京泰格 | 杭叉 |
| 30 | 燃油沉淀器 | DX220MT3-0000 | 个 | 1 |  |  | 北京泰格 | 杭叉 |
| 31 | 旋转式管路过滤器 | SPX-06/08X10 | 个 | 3 |  |  | 北京泰格 | / |
| 32 | 电机碳刷 | XQD-3.3电机专用 | 个 | 4 |  |  | 北京泰格 | / |
| 33 | 油杯 | 326-1643 | 个 | 3 |  |  | 宝鸡中车时代 | 卡特 |
| 34 | 蓄电池工程车双针压力表 | YTS-80Z-1(0～1000kPa) | 件 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 上海悟力仪表电器有限公司 |
| 35 | 蓄电池工程车双针压力表 | YTS-80Z-1(0～1200kPa) | 件 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 上海悟力仪表电器有限公司 |
| 36 | 蓄电池工程车单针压力表 | YTS-80Z-1T(0～1200kPa) | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 上海悟力仪表电器有限公司 |
| 37 | 蓄电池工程车单针压力表 | Y50,(0-1.6)MPa | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 上海悟力仪表电器有限公司 |
| 38 | 蓄电池工程车网压表 | GDY80-2KV/DC10V | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 上海悟力仪表电器有限公司 |
| 39 | 内燃工程车双针压力表 | (0-1000)KPa | 个 | 8 |  |  | 宝鸡中车时代 | 江苏常州市戚墅堰新州铁路仪表 |
| 40 | 内燃工程车指针式频率表 | CP-F72-45Hz~55Hz/380V | 个 | 1 |  |  | 宝鸡中车时代 | 北京鸿熹 |
| 41 | 内燃工程车指针式直流电流表 | CP-72A-75/5 | 个 | 1 |  |  | 宝鸡中车时代 | 北京鸿熹 |
| 42 | 内燃工程车指针式直流电压表 | CP-T72V-0-500V/50Hz | 个 | 1 |  |  | 宝鸡中车时代 | 北京鸿熹 |
| 43 | 空压机油细分离器 | 309010006 | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 石家庄嘉祥精密机械有限公司 |
| 44 | 空压机油过滤器 | 0309060003 | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 石家庄嘉祥精密机械有限公司 |
| 45 | 空压机空气过滤器滤芯 | 309050011 | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 石家庄嘉祥精密机械有限公司 |
| 46 | 油水分离器（辅助发电机） | 10000-63248 | 个 | 4 |  |  | 宝鸡中车时代 | Caterpillar  （NI）Limited |
| 47 | 过压保护器 | ZYSPD40K275B3-FM | 个 | 2 |  |  | 宝鸡中车时代 | 株洲九方装备股份有限公司 |
| 48 | 油滤 | HX-25X11 | 件 | 1 |  |  | 宝鸡中车时代 | 黎明 |
| 49 | 迪普防火墙 | 1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源，高度1U； 2、吞吐量4Gbps，并发连接80万,新建5万； 3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个； 4、支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库； 5、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能； 6、DPtech SFP千兆光模块,单模,(1310nm,15km,LC)； 7、DPtech FW1000-MA-D 病毒库1年； 8、DPtech FW1000-MA-D IPS库1年。 | 台 | 1 |  |  | 北京四方 | 陕西隆百科信息科技有限责任公司 |
| 50 | 交换机 | H3C S3600V2 | 台 | 1 |  |  | 北京四方 | 华三 |
| 51 | 整流器二极管 | 1N4007 | 只 | 6 |  |  | 北京卧龙 | / |
| 52 | 整流器行程开关 | XBLX-ME/8108 | 只 | 6 |  |  | 北京卧龙 | / |
| 53 | 户内电磁锁 | DNS3-SMY | 只 | 6 |  |  | 北京卧龙 | / |
| 54 | 熔断器 | RSB14-12.5 2A 1250V | 只 | 10 |  |  | 北京卧龙 | / |
| 55 | 电阻 | RX24-10 JN 102R J | 只 | 10 |  |  | 北京卧龙 | / |
| 56 | 电流隔离变送器 | P41000D1 ±60mv~±20 | 个 | 2 |  |  | 广州白云 | KNICK/德国 |
| 57 | 电流变送器 | WB9163，±60mv~±20 | 个 | 2 |  |  | 广州白云 | 四川维博 |
| 58 | 熔断器 | CC 1500 CP gRD 20x127/16 | 个 | 4 |  |  | 广州白云 | Ferraz/法国 |
| 59 | 直流手车位置行程开关 | LXW16-11C | 个 | 8 |  |  | 广州白云 | 上海百英 |
| 60 | 变送器 | WB9163-±60mV/4-20mA | 个 | 2 |  |  | 广州白云 | 四川维博 |
| 61 | 航空插头连接线 | / | 个 | 4 |  |  | 广州白云 | 霍克西利/英国 |
| 62 | 二极管 | FR604 400V/6A | 个 | 10 |  |  | 广州白云 | / |
| 63 | 数字式电流表 | EV162 | 块 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 爱博精电 |
| 64 | 数字式电压表 | EV190 | 块 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 爱博精电 |
| 65 | 接触器 | B65-30-22;AC220V | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 上海人民 |
| 66 | 分流器 | FL;200A/75mV | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 无锡瑞光 |
| 67 | 隔离开关 | GMG400-2060R | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 固安祥 |
| 68 | 电流互感器 | LMK-0.66；30/5 | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 泰克 |
| 69 | 熔断器 | NT2-315A | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 上海沪工 |
| 70 | 微型断路器 | S202-C16/1P | 只 | 10 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 71 | 微型断路器 | S202-C20/1P | 只 | 10 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 72 | 微型断路器 | S202M-DC C20/2P | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 73 | 微型断路器 | S202M-DC C40/2P | 只 | 10 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 74 | 微型断路器 | S202M-DC C63/2P | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 75 | 微型断路器 | S203-C16/3P | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 76 | 微型断路器 | S204-C40/4P | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 77 | 微断附件 | S2C-S11R | 只 | 4 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 78 | 电流传感器 | SC1V±300A；±5V | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 深圳三电 |
| 79 | 熔断器底座 | Sist401（NT2)底座 | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 上海沪工 |
| 80 | 塑壳断路器 | XT4N250 TMA 250A/3P | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 81 | 塑壳断路器 | XT1N160 TMD 125A/3P | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | ABB |
| 82 | 嵌入式一体化触摸屏 | CAV-T102C-H | 只 | 2 |  |  | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 |
| 83 | 接线端子 | 30°角（适用120电缆） | 个 | 50 |  |  | 中铁电气化局 | 武汉汉博 |
| 84 | 拉拔式液压钳头 | Φ13.5mm | 个 | 3 |  |  | 中铁电气化局 | 武汉汉博 |
| 85 | 胀钉 | Φ13.5mm | 个 | 50 |  |  | 中铁电气化局 | 武汉汉博 |
| 86 | 可断开式接头装置中间汇流排 | DKJT(J)-2800-CWL-3 | 根 | 1 |  |  | 中铁电气化局 | 浙江旺龙 |
| 87 | 转接件+二次插头 | DF GCK 074 DF GCK 078 | 套 | 10 |  |  | 西安航天 | / |
| 88 | 刚性分段绝缘器 | XFFP-0.6T(G) | 套 | 2 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 89 | LED检修灯 | YEEUL-05/09 | 个 | 30 |  |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 南京依有空调配件有限公司 |
| 90 | 变压器 | DB-10VA | 个 | 15 |  |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 星尔达电子 |
| 91 | 变压器 | BK-150 | 个 | 10 |  |  | 珠海格力电器股份有限公司 | DELIXI |
| 92 | 整流板 | 功率25W | 个 | 10 |  |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 爱科兴 |
| 93 | 电流监控器（含电子净化器运行控制设置屏） | DH4/DH4P-AA | 个 | 10 |  |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 狮威/爱科兴 |
| 94 | 区间消火栓箱 | 600x600x200mm | 套 | 6 |  |  | 中铁二局电务工程公司 | 上虞邦尼 |
| 95 | 智能疏散集中电源控制模块 | EPS-600W-V1(1.2KVA) | 个 | 10 |  |  | 浙江台谊 | / |
| 96 | 智能疏散集中电源控制模块 | E-1000W2010(5.5KVA) | 个 | 6 |  |  | 浙江台谊 | / |
| 97 | 水医生控制箱 可编程主机模块 | LOG0 230RCE | 个 | 5 |  |  | 青岛海尔空调电子有限公司 | 西门子 |
| 98 | 电缆接续盒 | 23芯 | 套 | 1 |  |  | 中铁一局电务工程有限公司 | 西安双发电子科技有限公司 |
| 99 | 电缆接续盒 | 32芯 | 套 | 1 |  |  | 中铁一局电务工程有限公司 | 西安双发电子科技有限公司 |
| 100 | 电缆接续盒 | 48芯 | 套 | 1 |  |  | 中铁一局电务工程有限公司 | 西安双发电子科技有限公司 |
| 101 | 视频分屏器电源模块 | EL-FC-DE-PWR100W-SMD110-12 | 套 | 5 |  |  | 英龙华通 | 英龙华通 |
| 102 | 视频存储主机硬盘 | 4TB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 | 块 | 5 |  |  | 英龙华通 | 英龙华通 |
| 103 | HDMI高清线 | HDMI屏蔽高清线，通用10米 | 根 | 5 |  |  | 英龙华通 | 英龙华通 |
| 104 | 票厅录音设备 | 申欧 SOC1600 | 个 | 2 |  |  | / | 申欧 |
| 105 | 超声波液位仪 | 型号：WACS-1 | 个 | 2 |  |  | 中铁二局电务工程公司 | / |
| 106 | 不锈钢编制软管 | H588-150101C-1 长度1500mm | 个 | 30 |  |  | 中铁二局电务工程公司 | 九牧 |
| 107 | 蹲便器 | HD5L(内含返水弯，后置前排)580×465×245mm | 个 | 2 |  |  | 中铁二局电务工程公司 | 惠达 |
| 108 | 明装筒灯 | 明装筒灯，电压：220V，功率16W，色温：4000K，螺口，E27 | 个 | 20 |  |  | 乙供 | / |
| 109 | 开关电源 | 12V 200W | 个 | 20 |  |  | 乙供 | / |
| 110 | LED埋地灯 | T-NELED011 3W | 个 | 10 |  |  | 雷士照明 | / |
| 111 | 超薄灯箱专用电源 | 12V 2A | 个 | 40 |  |  | 乙供 | / |
| 112 | 区间隧道灯 | 1x20w T-NTLED102-20W/4000K | 个 | 60 |  |  | 雷士照明 | / |
| 113 | 灯带 | 6W/米 冷白光 | 米 | 100 |  |  | 乙供 | / |
| 114 | 广照型LED灯 | T-NWP618B 100W 4000K | 个 | 10 |  |  | 雷士照明 | / |
| 115 | 广照型LED灯 | T-NWP618C 150W 4000K | 个 | 10 |  |  | 雷士照明 | / |
| 116 | 广照型LED灯 | T-NWP618D 200W 4000K | 个 | 10 |  |  | 雷士照明 | / |
| 117 | 广照型LED灯 | T-NWP618E 250W 4000K | 个 | 10 |  |  | 雷士照明 | / |
| 118 | LED控制器 | DRI220-24-035 | 个 | 100 |  |  | 雷士照明 | / |
| 119 | LED控制装置 | XLG-50-A | 个 | 40 |  |  | 乙供 | / |
| 120 | LED控制装置 | DRI220-35-090 | 个 | 200 |  |  | 雷士照明 | / |
| 121 | LED控制装置 | 20W | 个 | 200 |  |  | 雷士照明 | / |
| 122 | LED控制装置 | DRI220-27-070 | 个 | 200 |  |  | 雷士照明 | / |
| 123 | LED控制装置 | DRI220-18-045 | 个 | 100 |  |  | 雷士照明 | / |
| 124 | LED控制装置 | DRI220-12-030 | 个 | 100 |  |  | 雷士照明 | / |
| 125 | LED控制装置 | OT FIT40/220-240/1A0 | 个 | 40 |  |  | 乙供 | / |
| 126 | 筒灯 | T-NLED9184BM-18W-4000K | 个 | 40 |  |  | 雷士照明 | / |
| 127 | 筒灯 | T-NLED9245N-12W-4000K | 个 | 40 |  |  | 雷士照明 | / |
| 128 | 残卫紧急求助报警器 | JY CW-01AC220V | 个 | 10 |  |  | 乙供 | / |
| 129 | 储能电池 | LFP-36V34Ah | 个 | 10 |  |  | 浙江台谊 | 漳州市华威电源科技有限公司 |
| 130 | 储能电池 | 36V17AH | 个 | 4 |  |  | 浙江台谊 | 漳州市华威电源科技有限公司 |
| 131 | 储能电池 | LFP-36V56.67ah | 个 | 10 |  |  | 浙江台谊 | 漳州市华威电源科技有限公司 |
| 132 | 继电器 | LY2N-J | 个 | 10 |  |  | 青岛海尔空调电子有限公司 | OMRON |
| 133 | 继电器 | MY2N-GS-C1 24VDC | 个 | 10 |  |  | 青岛海尔空调电子有限公司 | OMRON |
| 134 | 继电器 | MY2N-GS-C1 24VAC | 个 | 10 |  |  | 青岛海尔空调电子有限公司 | OMRON |
| 135 | 光电转换模块 | 思科专用 GLC- TE | 块 | 4 |  |  | 中兴通讯 | 思科 |
| 136 | 多模光模块 | 思科路由器专用 GLC-SX-MMD 10-2626-01(多模850nm 千兆 550m) | 块 | 4 |  |  | 中兴通讯 | 思科 |
| 137 | 电源模块 | ZTE ZXD3000 | 块 | 2 |  |  | 中兴通讯 | 中兴通讯 |
| 138 | 垫片 | M16 | 个 | 40 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 139 | 垫片 | M20 | 个 | 50 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 140 | B型腕臂 | GXJL30(B)-2007 | 套 | 4 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 141 | 双联板 | D1 | 套 | 4 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 142 | D1型电连接线夹 | CJL05B | 套 | 10 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 143 | D2型电连接线夹 | CJL05B | 套 | 20 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 144 | 电连接线夹 | CJL05(D3)-98 | 套 | 10 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 145 | L型双环杆 | JL55(L)-89 | 套 | 4 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 146 | 单耳连接器 | CJL32(D)-98 | 套 | 4 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 147 | 垂直悬吊安装底座 | C型 | 套 | 4 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 148 | 斜垫片 | 孔径22mm厚端3mm薄端1.5mm | 个 | 20 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 149 | 方垫片 | 孔径22mm | 个 | 20 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 150 | 平垫片 | M16 | 个 | 20 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 151 | 斜垫片 | Ⅰ | 个 | 20 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 152 | 钳压管16型 | CJL91(16)-98 | 个 | 30 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 153 | 心型环（不锈钢） | 35型 | 套 | 10 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 154 | 心型环（不锈钢） | 16型 | 套 | 20 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 155 | 钳压管35型 | 25-2/35-1 | 件 | 10 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 156 | 720型定位管支撑 | JL375(720)-02 | 件 | 8 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 157 | 48型定位管 | CJL62(48)-98 | 件 | 6 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 158 | 48型定位双环 | CJL12(48)-98 | 套 | 6 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 159 | 34型定位环 | JL12(G1)-04 | 套 | 6 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 160 | S48型定位双环 | CJL(S48)-98 | 套 | 6 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 161 | T型角形垫块(Q235A) | CJL31(T)-2001 | 套 | 10 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 162 | UL-20型U形挂环 | GB2325-85 | 套 | 4 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 163 | 汇流排终端 | 终端PAC110L7m | 套 | 2 |  |  | 中铁电气化局 | 中铁高铁 |
| 164 | 气管快接 | φ10mm三通螺纹接头 | 个 | 20 |  |  | 青岛四方 | 中科联创 |
| 165 | 气管快接 | φ10mm两通螺纹接头 | 个 | 20 |  |  | 青岛四方 | 中科联创 |
| 166 | 气管快接 | φ8mm两通螺纹接头 | 个 | 20 |  |  | 青岛四方 | 中科联创 |
| 167 | 气管快接 | φ12mm两通螺纹接头 | 个 | 20 |  |  | 青岛四方 | 中科联创 |
| 168 | 气管快接 | φ8mm三通螺纹接头 | 个 | 20 |  |  | 青岛四方 | 中科联创 |
| 169 | 气管快接 | φ12mm三通螺纹接头 | 个 | 20 |  |  | 青岛四方 | 中科联创 |
| 170 | 压力表 | 鲁制02830006 （0~2.5MPa） | 个 | 1 |  |  | 青岛四方 | 复盛 |
| 171 | 电接点压力表 | ~380V 触头容量 30VA | 个 | 4 |  |  | 青岛四方 | 复盛 |
| 172 | 不锈钢压力表 | （苏）制05810008 （0~2.5MPa） | 个 | 1 |  |  | 青岛四方 | 常州市中亚仪表 |
| 173 | 防火门锁锁芯 | 888A-12 | 把 | 10 |  |  | 中铁建安、中铁二局、中铁三局 | / |
| 174 | 防火门天地插销 | 镀锌板外包不锈钢耐用门侧插销，上锁行程17mm,材质不锈钢，长109mm,宽22mm，孔距125mm | 把 | 10 |  |  | 中铁建安、中铁二局、中铁三局 | / |
| 175 | 木门天地插销 | 材质不锈钢，长150mm,宽23mm，孔距135mm | 把 | 10 |  |  | 中铁建安、中铁二局、中铁三局 | / |
| 176 | 防火门锁 | 型号6072方头20mm宽，方头长235mm，宽20mm，孔距210mm，锁体宽度90mm，长度165mm | 套 | 5 |  |  | 中铁建安、中铁二局、中铁三局 | / |
| 177 | 防火门锁 | 型号5572圆头20mm宽，方头长235mm，宽20mm，孔距210mm，锁体宽度85mm，长度165mm | 套 | 5 |  |  | 中铁建安、中铁二局、中铁三局 | / |
| 178 | 防火门锁芯 | 大葫芦单开锁芯，型号70，适配门厚35-50mm | 个 | 5 |  |  | 中铁建安、中铁二局、中铁三局 | / |
| 179 | 防静电地板支架套装 | [通用类;支撑管管径25mm,横托为22\*25方管,每套配直径5mm十字沉头螺钉4个,上托板为7.5\*7.5mm方板，八个孔位，孔位直径5mm,下托为9.5\*9.5mm方板,表面镀锌处理防腐防锈] | 条 | 5 |  |  | / | / |
| 含税含运费： | | |  | | | | | |