## 工电部备件
西安中铁2026年度工电部变电专业备件集成采购项目
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 需求数量 | 建设期 中标单位 | 二级集成商或系统 | 终端厂家 | 专业 | 需求车间 | 到货时间 | 备注
1 | 20.4.d.02.02.01.05.034 | 中间继电器 | RCM570110 | 个 | 15 | 广州白云 | 广州白云 | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
2 | 20.4.d.02.02.01.05.078 | 分压模块 | EMG-812 | 个 | 2 | 广州白云 | 广州白云 | / | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
3 | 20.4.d.02.02.02.01.022 | UPS电源 | 施耐德SPRM1KL（主机）+SPRM36BP-9AH(电池包)+SPRK60KG-2U(电池包导轨) | 个 | 1 | 南瑞继保 | 南瑞继保 | 施耐德 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
4 | 20.4.d.02.02.02.01.038 | 风扇 | KA1725HA2 | 个 | 4 | 南瑞继保 | 南瑞继保 | 卡固电气 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
5 | 20.4.d.02.02.01.06.042 | 绝缘监测模块 | CAV-FC10 | 只 | 2 | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
6 | 20.4.d.02.02.02.01.016 | 智能通信单元 | csc-1312c-k80S12 32位微处理器芯片，直流电源：220V或110V，允许偏差-20%～+15%，波纹系数不大于5%；交流电压：220V/50Hz | 台 | 1 | 北京四方 | 北京四方 | 北京四方 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
7 | 20.4.d.02.02.02.01.076 | ‎北斗GPS双模天线(含GPS蘑菇头和天线一整套及配套附件)50m | TSA1568_5D-FB_BN ‎C | 套 | 1 | 北京四方 | 北京四方 | 亭州电子 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
8 | 20.4.d.02.02.02.01.077 | ‎天线防雷器（2UGPS/4U通用）两端各2米延长线 | P8AX0 ‎9-B/MF_BNC/BNC | 个 | 1 | 北京四方 | 北京四方 | 亭州电子 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
9 | 20.4.d.02.02.02.01.078 | ‎天线防雷器（2U北斗）两端各2米延长线 | P8AX09-B/MF- ‎BNC/TNC | 个 | 1 | 北京四方 | 北京四方 | 亭州电子 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
10 | 20.4.d.02.02.02.01.079 | 机架式插座 | 10-W6-K1G1-L2 | 个 | 1 | 北京四方 | 北京四方 | 北京四方 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
11 | 20.4.d.02.02.01.04.047 | 整流器上位机 | TPC7062TX（KX） | 个 | 2 | 北京卧龙 | 北京卧龙 | / | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
12 | 20.4.d.02.02.01.05.105 | 闭锁电磁铁（含底座机构） | E229TR 110V DC | 套 | 2 | 广州白云 | 广州白云 | MAG | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
13 | 20.4.d.02.02.01.05.106 | 闭锁电磁铁微动开关 | NRK 13(3) 250~ | 个 | 2 | 广州白云 | 广州白云 | / | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
14 | 20.4.d.02.02.01.06.084 | 主所交直流屏上位机 | CAV-T-SA10 | 台 | 2 | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 | / | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
15 | 20.4.d.02.02.01.06.085 | 蓄电池 | PowerSafe 6OPZV 2V 420Ah | 个 | 6 | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 | / | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
16 | 20.4.d.02.02.01.06.086 | 交流屏双切装置 | WOTPC LEVEL3 | 个 | 1 | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 | 四川阿海珐 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
17 | 20.4.d.02.02.01.07.038 | 中间继电器 | KC6-40E 110-125VDC | 个 | 4 | 西安航天 | 西安航天 | ABB | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
18 | 20.4.d.02.02.01.03.012 | 数据采集及控制单元 | HS-ZB | 个 | 1 | 西变中特 | 西变中特 | 南京华帅 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
19 | 20.4.d.02.02.01.03.013 | 高纯空气载气装置 | HS-ZQ | 个 | 1 | 西变中特 | 西变中特 | 南京华帅 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
20 | 20.4.d.02.02.01.13.088 | 监测装置 | CJCY-6501C | 个 | 1 | 珠海南自 | 珠海南自 | / | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
21 | 20.4.d.02.02.01.13.089 | 杂散上位机 | CJCY-6501C | 个 | 2 | 珠海南自 | 珠海南自 | 珠海南自 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
22 | 20.4.d.02.02.01.15.006 | 中间继电器 | CR-M024DC2L Un=24V 10万次 | 个 | 6 | 株洲中车 | 株洲中车 | ABB | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
23 | 20.4.d.02.02.01.15.007 | 中间继电器 | CR-M110DC2L Un=24V 10万次 | 个 | 6 | 株洲中车 | 株洲中车 | ABB | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
24 | 20.4.d.02.02.01.15.008 | 接触器 | AL9-30-10 | 个 | 2 | 株洲中车 | 株洲中车 | ABB | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
25 | 20.4.d.02.02.01.15.009 | 断路器 | MS116-40 | 个 | 2 | 株洲中车 | 株洲中车 | ABB | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
26 | 20.5.d.02.02.01.02.007 | L30cpu板 | UR-9VM | 块 | 3 | 常州太平洋 | 常州太平洋 | 常州太平洋 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
27 | 20.5.d.02.02.02.01.013 | 网络安全监测装置 | CSD—1371 | 台 | 1 | 北京四方 | 西安安柏电气工程有限公司 | 北京四方 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
28 | 20.5.d.02.02.01.09.022 | 路由器 | H3C MSR 36-40 | 台 | 1 | 北京四方 | 西安安柏电气工程有限公司 | 华三 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
29 | 20.5.d.02.02.01.17.008 | 华为光端机 | OptiX OSN 2500 | 台 | 1 | 北京四方 | 西安安柏电气工程有限公司 | 华为 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
30 | 20.5.d.02.02.01.17.009 | 纵向加密 认证网关机 | NetKeeper-2000 | 台 | 1 | 北京四方 | 西安安柏电气工程有限公司 | 南京南瑞 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
31 | 20.5.d.02.02.01.03.002 | 双色谱柱气体组分离单元（柱箱） | HS-TQ | 个 | 1 | 西变中特 | 西变中特 | 南京华帅 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
32 | 20.5.d.02.02.01.03.003 | 油气分离单元 | HS-ZX | 个 | 1 | 西变中特 | 西变中特 | 南京华帅 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
33 | 20.5.d.02.02.01.03.001 | 油色谱载气发生器 | HSM3000 | 个 | 1 | 西变中特 | 西变中特 | 南京华帅 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度