## 设备部集成
3.11设备部集成
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 需求数量 | 建设期 中标单位 | 二级集成商或系统 | 终端厂家 | 通用/ 专用 | 专业 | 需求车间 | 到货时间
1 | 20.4.e.01.05.01.040 | 阀控铅酸蓄电池 | DJM1255(12V55Ah) | 个 | 10 | 南京消防 | / | 理士电池 | 专用 | FAS专业 | 机电车间 | 第二季度
2 | 20.4.e.01.05.01.041 | 阀控铅酸蓄电池 | DJM12-25(12V25Ah) | 个 | 10 | 南京消防 | / | 理士电池 | 专用 | FAS专业 | 机电车间 | 第二季度
3 | 20.4.e.01.02.02.012 | 消防泵PLC控制器 | 型号：SR40 ，配模块AM03、 AM06（适配适配适配DFK-X37-2B/X7.5-2BVI、DFK-X37-2B/X7.5-2BVI含控制程序）） | 个 | 1 | 上海东方 | / | 上海东方 | 专用 | 给排水 | 机电车间 | 第三季度
4 | 4.2.10.01.0003S17 | 真空隔膜阀 | DN50 | 个 | 10 | 杭州聚川 | / | 杭州聚川 | 专用 | 给排水 | 机电车间 | 第三季度
5 | 4.2.10.01.0005S17 | 排污泵转子 | DT-65 | 套 | 2 | 杭州聚川 | / | 杭州聚川 | 专用 | 给排水 | 机电车间 | 第三季度
6 | 20.4.e.01.02.02.010 | 消防泵端盖 | XBD5.0/50G-G | 个 | 1 | 上海东方 |  |  | 专用 | 给排水 | 机电车间 | 第一季度
7 | 20.4.e.01.01.02.002 | 冷却塔减速器 | LX-S1721顺装 | 个 | 5 | 广州览讯 |  |  | 专用 | 环控 | 机电车间 | 第二季度
8 | 20.4.e.01.01.02.003 | 冷却塔减速器 | LX-S1314顺装 | 个 | 5 | 广州览讯 |  |  | 专用 | 环控 | 机电车间 | 第二季度