## 设备部站台门
3.18设备部站台门专业备品备件
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 需求数量 | 建设期 中标单位 | 二级集成商或系统 | 终端厂家 | 通用/ 专用 | 专业 | 需求车间 | 到货时间 | 备注
1 | 20.4.e.01.07.03.04.138 | 左关到位行程开关连接器线束 | 83139822 | 个 | 24 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
2 | 20.4.e.01.07.03.04.139 | 右关到位行程开关连接器线束 | 83139822 | 个 | 24 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
3 | 20.4.e.01.07.04.03.003 | 端门锁-锁杆(左)（包含锁芯、锁体、锁杆、上止档） | QPX-9-XA/L | 套 | 2 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
4 | 20.4.e.01.07.04.03.004 | 端门锁-锁杆(右)（包含锁芯、锁体、锁杆、上止档） | QPX-9-XA/R | 套 | 2 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
5 | 20.4.e.01.07.03.03.009 | CANBUS通信主机 | MWWS_XA09-PSD_PSCD_01 | 套 | 14 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
6 | 20.4.e.01.07.03.03.011 | 门控单元 | XA9-MK-000 | 个 | 20 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
7 | 20.4.e.01.07.03.03.034 | 熔断器芯 | RT16-160A | 套 | 12 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
8 | 20.4.e.01.07.03.03.035 | 撞击器芯座 | 1000V | 套 | 12 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
9 | 20.4.e.01.07.03.03.064 | IPC810 | 研祥工控机 DC 110V（安装win7 64位系统，i5-2400 主频3.1GHz，四核四线程/8G/1T/自带5个串口，有4个485串口,4个独立以太网口 | 台 | 2 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
10 | 20.4.e.01.07.03.03.074 | 风扇 | 24VDC | 个 | 20 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
11 | 20.4.e.01.07.03.04.136 | LCB开关 | LW39-16CUYS-JCX3.9/FT35 | 个 | 60 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
12 | 20.4.e.01.07.03.04.137 | 中板 | MWWS_XA09-PSD_DCUC_01 | 个 | 20 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
13 | 20.4.e.01.07.03.03.051 | CPU 1512SP-1 PN | 6ES7512-1DK01-0AB0 | 个 | 2 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
14 | 20.4.e.01.07.03.03.052 | 总线配适器 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 个 | 2 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
15 | 20.4.e.01.07.03.03.054 | DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 个 | 6 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
16 | 20.4.e.01.07.03.03.055 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 个 | 6 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
17 | 20.4.e.01.07.03.03.056 | BU A0 型，16*2 个直插式端子，2 个单独馈电端子 | 6ES7193-6BP60-0DA0 | 个 | 4 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度
18 | 20.4.e.01.07.03.03.057 | BU A0 型，16 *2个直插式端子，通过跳线连接 2 个馈电端子 | 6ES7193-6BP6-0BA0 | 个 | 2 | 今创 |  |  | 专用 | 站台门 | 机电车间 | 第二季度