## 变电专业4包
3.11变电专业4包
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 需求数量 | 建设期 中标单位 | 二级集成商或系统 | 终端厂家 | 专业 | 需求车间 | 到货时间 | 备注
1 | 20.4.d.02.02.02.01.075 | 光电转换器 | IMC102B-F | 个 | 2 | 南京南瑞继保 | / | 3onedata三旺 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | /
2 | 20.4.d.02.02.02.01.022 | UPS电源 | 施耐德SPRM1KL（主机）+SPRM36BP-9AH(电池包)+SPRK60KG-2U(电池包导轨) | 台 | 1 | 南京南瑞继保 | / | 施耐德 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | /
3 | 20.5.d.02.02.02.01.021 | 综控屏外壳 | NR—2T （高*宽*深：2260*800*600），RAL7035（颜色） | 面 | 1 | 南京南瑞继保 | / | 南京南瑞继保 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | 电力监控系统
4 | 20.5.d.02.02.02.01.020 | 变电所监控工作站(含显示器) | 工作站DELL R230+液晶 CY-170A | 套 | 1 | 南京南瑞继保 | / | 南京南瑞继保 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | 电力监控系统
5 | 20.5.d.02.02.02.01.007 | 总控装置 | PCS-9799M/电气参数： 双核CPU。 额定电压：DC110V、DC220V、AC110V、AC220V自适应。 输入范围：80% ~ 120% 额定电压。 纹波：按照IEC 60255-11:2008，≤额定电压的15%。 电压跌落及直流中断：按照IEC 60255-11:1979，直流中断20ms，不会导致装置重启；跌落60%可保证100ms装置不会重启。 功耗：单机< 32W、双机< 64W。 | 台 | 1 | 南京南瑞继保 | / | 南京南瑞继保 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | 电力监控系统
6 | 20.5.d.02.02.02.01.008 | 智能测控单元 | PCS-9705/UAPC平台、高精度AD转换器、开关量输入输出 | 台 | 1 | 南京南瑞继保 | / | 南京南瑞继保 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | 电力监控系统
7 | 20.5.d.02.02.02.01.010 | 间隔层交换机 | PCS-9882AD-H2/4光24电，100/1000M接口 | 台 | 1 | 南京南瑞继保 | / | 南京南瑞继保 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度 | 电力监控系统