## 工电部集成备件
3.7工电部集成备件
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 需求数量 | 建设期 中标单位 | 二级集成商或系统 | 终端厂家 | 专业 | 需求车间 | 到货时间
1 | 2.0.04.25.0257S17 | 保护膜螺钉 | GT-2+探伤仪配套使用 | 个 | 20 | 中铁一局 | / | 河北邢台先锋 | 轨道专业 | 工建车间 | 第二季度
2 | 2.0.04.25.016039S17 | 编码轮总成 | GCT-8C | 个 | 2 | 中铁一局 | / | 河北邢台先锋 | 轨道专业 | 工建车间 | 第二季度
3 | 2.0.04.25.013485S17 | 尼龙轮 | GCT-8C | 个 | 4 | 中铁一局 | / | 河北邢台先锋 | 轨道专业 | 工建车间 | 第二季度
4 | 2.0.04.25.017233S17 | 斜探头 | 2.5P13×13 K2.5 | 只 | 6 | 中铁一局 | / | 河北邢台先锋 | 轨道专业 | 工建车间 | 第二季度
5 | 20.4.d.02.01.02.03.056 | 管帽 | 34型 | 套 | 20 | 中铁高铁 | / | 中铁高铁 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
6 | V2.4.06.02.0055 | 汇流排接地线夹 | GXJL03-99 | 套 | 20 | 中铁高铁 | / | 中铁高铁 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
7 | 20.4.d.02.01.01.04.004 | 刚性分段绝缘器长滑道 | XFFP-0.6T-02(G) | 个 | 4 | 中铁高铁 | / | 中铁高铁 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
8 | 20.4.d.02.01.01.04.005 | 刚性分段绝缘器短滑道 | XFFP-0.6T-03(G) | 个 | 4 | 中铁高铁 | / | 中铁高铁 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
9 | 20.4.d.02.01.01.02.002 | C型刚性中心锚结下锚底座 | GJL07(C) | 套 | 1 | 中铁高铁 | / | 中铁高铁 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
10 | 20.4.d.02.01.03.02.006 | 铜银合金接触线 | CTA120、长度500米、收线张力≤6KN | 盘 | 1 | 中铁电气化局 | / | 北京赛尔克瑞特电工有限公司 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
11 | 20.4.d.02.01.01.03.019 | 接触网辅助线悬挂装置 | 铝合金材质 123cm*13cm*17cm | 套 | 1 | / | / | 重庆恒悍机电设备有限公司 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
12 | 20.4.d.02.01.01.04.014 | 接触网专用不锈钢双头对穿螺杆 | M10*140mm，螺纹长度46mm, | 套 | 12 | / | / | 宝鸡器材厂 | 接触网专业 | 供电车间 | 第一季度
13 | 20.4.d.02.02.01.06.017 | 故障试验按钮 | LA38-11/203;黑色 | 只 | 4 | 四川阿海珐 | / | 四川阿海珐 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
14 | 20.4.d.02.02.01.06.019 | 自动降压装置 | DTP-2A-20A/20V;DC110 | 只 | 1 | 四川阿海珐 | / | 四川阿海珐 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
15 | 20.4.d.02.02.01.17.008 | 启动按钮（自复位） | LA39系列 | 个 | 2 | 株洲中车 | / | 株洲中车 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
16 | 20.4.d.02.02.01.17.009 | 停止按钮（自复位） | LA39系列 | 个 | 2 | 株洲中车 | / | 株洲中车 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
17 | 20.4.d.02.02.01.17.011 | 黄色指示灯 | AD16系列 | 个 | 4 | 株洲中车 | / | 株洲中车 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
18 | 20.4.d.02.02.01.17.012 | 红色指示灯 | AD16系列 | 个 | 4 | 株洲中车 | / | 株洲中车 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
19 | 20.4.d.02.02.01.04.021 | 直流电流表 直流电压表 交流电压表 | 42系列 | 个 | 1 | 北京卧龙 | / | 北京卧龙 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
20 | 20.4.d.02.02.01.04.017 | 稳压电源 | DC110V/24V | 台 | 1 | 北京卧龙 | / | 北京卧龙 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
21 | 20.4.d.02.02.01.01.024 | 线路侧带电显示器 | DX(SE)-126-2P AC/DC220V | 个 | 1 | 西电开关 | / | 西电开关 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
22 | 20.4.d.02.02.01.15.034 | 转换开关 | LW39-16B-6KC-404/4P | 个 | 2 | 德雷希尔 | / | 德雷希尔 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
23 | 20.4.d.02.02.01.07.037 | 485总线阻抗匹配器 | TFRC-ADT485 | 个 | 2 | 西安航天 | / | 广州天赋人财光电科技有限公司 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
24 | 20.4.d.02.02.01.05.055 | 中间继电器功能模块 | RIM 2 6/24VDC | 个 | 3 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
25 | 20.4.d.02.02.01.05.037 | 指示灯 | AD11-16/21-6GZC 红色 110VDC | 个 | 4 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
26 | 20.4.d.02.02.01.05.038 | 指示灯 | AD11-16/21-6GZC 黄色 110VDC | 个 | 3 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
27 | 20.4.d.02.02.01.05.039 | 指示灯 | AD11-16/21-6GZC 黄色 220VAC | 个 | 4 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
28 | 20.4.d.02.02.01.05.040 | 指示灯 | AD11-16/21-6GZC 绿色 110VDC | 个 | 4 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
29 | 20.4.d.02.02.01.05.042 | 按钮 | LA38-22/203 红色 | 个 | 4 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
30 | 20.4.d.02.02.01.05.043 | 按钮 | LA38-22/203 绿色 | 个 | 4 | 广州白云 | / | 广州白云 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
31 | 20.4.d.02.02.01.05.104 | HSS变送器连接光纤 | 编码：H15/5872/099/300 | 个 | 2 | 广州白云 | / | 中国/力特 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
32 | 20.4.d.02.02.01.05.017 | 熔断器 | CC 1500 CP gRD 20x127/16 | 个 | 6 | 广州白云 | / | 法国/Ferraz | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度
33 | 20.4.d.02.02.01.05.089 | 整流桥 | KBPC3510 35A/1000V | 个 | 1 | 广州白云 | / | 中国/岑详科技 | 变电专业 | 供电车间 | 第一季度